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[bookmark: _Toc1553][bookmark: _Toc24461][bookmark: _Toc29288][bookmark: _Toc2348][bookmark: _Toc24546][bookmark: _Toc22544][bookmark: _Toc18990][bookmark: _Toc25551][bookmark: _Toc26676][bookmark: _Toc4192][bookmark: _Toc30636][bookmark: _Toc12339][bookmark: _Toc23639]第一部分 投标邀请书
各投标单位：
根据我院管理需要，现对我院负3楼至12楼热水主管更换项目进行邀请招标。欢迎具备相关资质和实力的单位前来投标。
[bookmark: _Toc22344][bookmark: _Toc23526][bookmark: _Toc21995][bookmark: _Toc7317][bookmark: _Toc2248][bookmark: _Toc24447][bookmark: _Toc31988][bookmark: _Toc4891][bookmark: _Toc20803][bookmark: _Toc32234][bookmark: _Toc26012]1. 项目概况
1.1 项目名称：负3楼至12楼热水主管更换项目
1.2 维保地点：成都市成华区杉板桥南一路219号
1.3 资金来源：单位自筹，已落实。
[bookmark: _Toc26404][bookmark: _Toc5680][bookmark: _Toc21957][bookmark: _Toc15636][bookmark: _Toc25206][bookmark: _Toc17921][bookmark: _Toc1958][bookmark: _Toc21394][bookmark: _Toc9251][bookmark: _Toc28692][bookmark: _Toc4279]2. 投标人资格要求（需同时满足）
2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。
2.2、具备国家建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程或管道施工相关资质证书。
2.3、具备有效的安全生许可证。
2.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2.5、近三年内（2023年4月起）有类似医院或公共建筑装饰装修、管道施工的项目业绩（需提供合同复印件）。
2.6、近三年经营活动中无重大违法记录及重大安全事故记录。
2.7、符合法律、法规规定的其它要求。
[bookmark: _Toc29995][bookmark: _Toc16089][bookmark: _Toc21181][bookmark: _Toc5887][bookmark: _Toc20926][bookmark: _Toc10994][bookmark: _Toc13733][bookmark: _Toc10712][bookmark: _Toc10426][bookmark: _Toc28919][bookmark: _Toc22997]3. 招标文件获取
3.1 时间：2026年10月9日至2026年10月10日（工作日9:00-11:30，14:00-17:00）
3.2 地点：成都三博东篱医院后勤部（地址：成都三博东篱医院5A楼行政办公室）
[bookmark: _Toc20793][bookmark: _Toc16402][bookmark: _Toc27325][bookmark: _Toc13446][bookmark: _Toc22631][bookmark: _Toc20539][bookmark: _Toc26549][bookmark: _Toc7787][bookmark: _Toc31119][bookmark: _Toc31153][bookmark: _Toc30013]4. 投标截止及开标时间、地点
4.1 投标文件递交截止时间：2026年10月16日9:00（北京时间）
4.2投标人需在2026年10月14日前将资质文件电子版发送如下邮箱：363836595@qq.com（做资格预审）。
4.3开标时间：2026年10月16日10:00（北京时间）。
4.4 地点：成都三博东篱医院5A楼大会议室。
4.5 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc17295][bookmark: _Toc18810][bookmark: _Toc7859][bookmark: _Toc9928][bookmark: _Toc13881][bookmark: _Toc7297][bookmark: _Toc30351][bookmark: _Toc14724][bookmark: _Toc21766][bookmark: _Toc13333][bookmark: _Toc30815]5. 邀标人信息
5.1名称 ：成都三博东篱医院有限公司
5.2地址：成都市成华区杉板桥南一路219号
[bookmark: _GoBack]5.3联系人姓名：申老师
5.4联系电话：028-68791613
[bookmark: _Toc24323][bookmark: _Toc7543][bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc8231][bookmark: _Toc22275][bookmark: _Toc7947][bookmark: _Toc18894][bookmark: _Toc16143][bookmark: _Toc25774][bookmark: _Toc28367][bookmark: _Toc10864]第二部分 招标范围与需求
[bookmark: _Toc21026]1、招标范围
负3楼至12楼热水主管更换，包括但不限于为完成热水主管所需的所有管道、管件、各类阀门、软接等。
[bookmark: _Toc27833]2、招标需求
2.4、主要材料品牌参考表
	序号
	材料品类
	材料品牌
	备注

	1
	PPR管
	多联、川路、日丰
	

	2
	PPR管
	多联、川路、日丰
	


各报价人需在报价中明确材料品牌。

[bookmark: _Toc28730][bookmark: _Toc3277][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc8922][bookmark: _Toc14876][bookmark: _Toc23149][bookmark: _Toc15255][bookmark: _Toc4271][bookmark: _Toc19407][bookmark: _Toc27711][bookmark: _Toc24466]第三部分 投标人须知
[bookmark: _Toc9383][bookmark: _Toc28986][bookmark: _Toc19401][bookmark: _Toc10420][bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc25853][bookmark: _Toc25178][bookmark: _Toc8965][bookmark: _Toc2801][bookmark: _Toc6264][bookmark: _Toc23281]1.投标文件的组成
投标文件需包含以下内容（格式见附件，未提供格式的可自拟）：
1.1 商务部分
   · 报价函（格式附后）
   · 法定代表人身份证明及授权委托书
   · 资格证明文件（营业执照、资质证书、业绩合同、社保证明、无重大事故声明等）
  1.2 技术部分
   · 实施方案（包括组织架构、资源配置、施工部署等）
   · 拟投入本项目的人员名单及资格证书复印件
   · 近三年业绩列表（附合同关键页）
[bookmark: _Toc15760][bookmark: _Toc18407][bookmark: _Toc27985][bookmark: _Toc563][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc23334][bookmark: _Toc25441][bookmark: _Toc29904][bookmark: _Toc27771][bookmark: _Toc7585][bookmark: _Toc1719]2.投标报价
报价应包含施工材料费、施工设备费、人工费、成品半成品保护费、临时设施费、二次搬运费、文明施工费、安全劳保费、建渣及垃圾清理费、管理费、保险、利润、税金及所有风险、责任等一切费用。合同期内，除院方主动提出的重大变更外，中标价格不作调整。
[bookmark: _Toc4429][bookmark: _Toc16767][bookmark: _Toc29809][bookmark: _Toc2318][bookmark: _Toc30741][bookmark: _Toc31409][bookmark: _Toc16586][bookmark: _Toc15365][bookmark: _Toc15662][bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc26131]3.评标办法
综合评估法，对商务资质、实施方案、产品质量、实施周期、质保服务、价格等综合评审，按得分由高到低确定中标候选人。
[bookmark: _Toc829][bookmark: _Toc27050][bookmark: _Toc7386][bookmark: _Toc14873][bookmark: _Toc30361][bookmark: _Toc17735][bookmark: _Toc20749][bookmark: _Toc12252][bookmark: _Toc19047][bookmark: _Toc8683][bookmark: _Toc23404]4.投标文件的密封与递交
4.1.投标文件正本一份，副本三份。正副本分别密封，并在封套上标明“正本”或“副本”及“项目名称”、“投标人名称”、“联系人及电话”。
4.2 所有密封袋的封口处应加盖投标人公章及法定代表人（或授权代表）签字。
4.3 未按要求密封的投标文件将被拒绝接收。
[bookmark: _Toc2632][bookmark: _Toc2370][bookmark: _Toc12476][bookmark: _Toc22854][bookmark: _Toc16013][bookmark: _Toc29135][bookmark: _Toc2172][bookmark: _Toc26229][bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc7467][bookmark: _Toc8669]5. 投标流程
5.1 签到并抽取演示顺序；（签到及抽签时间9:10）
5.2 递交投标文件；
5.3 宣读投标人声明函；
5.4 讲解PPT并答疑；
5.5 集中唱标；
5.6 议价环节。
[bookmark: _Toc20924][bookmark: _Toc3786][bookmark: _Toc10866][bookmark: _Toc21914][bookmark: _Toc2650][bookmark: _Toc24463][bookmark: _Toc3355][bookmark: _Toc18070][bookmark: _Toc24115][bookmark: _Toc6610][bookmark: _Toc24722]第四部分 合同主要条款
[bookmark: _Toc19333]1、合同范围
1、负3楼至12楼热水管道主管更换，包括为完成热水主管所需的所有工作，包括但不限于原有管道及附件拆除、热水管道制安、管件、的各类阀门、软接采购及安装、钻孔、支架及各种措施费用等。
2、合同固定总价：……元；人民币大写：…………；此价格含增值税（增值税普票）。详见附件《工程报价清单》。
3、合同总价已包含为完成本项目各道工序所需费用，包含但不限于施工材料费、施工设备费、人工费、成品半成品保护费、临时设施费、二次搬运费、文明施工费、安全劳保费、建渣及垃圾清理费、管理费、保险、利润、税金及所有风险、责任等一切费用。如施工任务清单中有漏、错算的工程项目，乙方必须无条件完成该项目并经甲方验收合格，所产生的一切费用由乙方承担。
[bookmark: _Toc25840]2、承包方法
固定总价承包，乙方包工包料、包安全、包质量等全面总承包的方式，按照甲方要求和标准施工。
[bookmark: _Toc13174]3、付款方式
（1）合同签订后，乙方向甲方出具全额增值税普票，甲方在收到发票后30日内向乙方支付合同总价的50%作为预付款，即……元（大写：…………）；
（3）工程完工且经验收合格后30日内支付至工程总价的95%，即……元（大写：…………），余5%质保金，即……元（大写：…………）。
（3）质保金退还：经验收合格后 1年，若无质量问题及相关维修扣款，乙方完全履行了质保责任后甲方无息退还乙方质保金；若有维修扣款或其他质量问题，在扣除相关费用后，甲方无息退还剩余部分质保金。
（4）若乙方未按时向甲方开具全额的增值税普票，否则甲方有权拒绝或延期支付相应款项且不承担违约责任。
[bookmark: _Toc31423]4、施工约定及注意事项
（1）乙方负责施工安全，若因乙方的原因造成的人身伤害和财产损失均由乙方承担责任，与甲方无关。
（2）乙方施工中每一环节完成后需通知甲方验收合格后再进行下一步施工。若乙方未按规定通知甲方验收即进行下一步施工，甲方有权要求乙方停止施工并限期改正，同时乙方应支付甲方合同总价款每日千分之五的违约金，直至改正为止。
（3）乙方负责及时清除施工过程中产生的垃圾，及时清理现场。
（4）本合同质保期为 2 年，从本工程验收合格后开始计算，质保期内，乙方对本工程范围内的质量问题免费整改和维修。
（5）工程竣工验收以该工程甲方需求及现行相关施工技术规范、标准为依据。工程完工后甲方将按有关标准进行本工程的验收工作，验收合格后，由甲方在验收单上签字确认。如验收不合格，由乙方应在接到甲方整改通知后的10个工作日内完成整改并重新申请验收。若乙方未能在规定时间内完成整改或2次验收单上签字确认仍不合格，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任（违约金为合同总价的20%），同时乙方应返还甲方已付所有款项。
（6）施工期间乙方所用材料（包含主材、辅材）均应满足国家现行质量要求和医疗行业相关规范、标准的要求，保证采用绿色、环保、健康的材料，严格杜绝有毒、有害、存在安全、污染隐患的材料。乙方进场材料（主材、辅材）需提前 3 日提交样品及质量合格证明文件，经甲方书面确认后方可使用；甲方有权随机抽检材料，抽检费用由乙方承担，若检测不合格，乙方需无条件更换并支付合同总价 5% 的违约金
（7）施工项目验收须满足主管行政部门要求及国家现行最新版的相关质量验收标准。竣工验收时，乙方需一并提供完整的材料合格证明，甲方在收到申请后 5 日内组织验收。
（8）工程验收合格需同时满足以下条件：①甲方现场验收通过；②乙方所使用材料满足国家现行质量验收规范要求及消防强制性规范要求。
[bookmark: _Toc17091]5、责任与义务
（1）工程因施工质量不符合规定的，乙方负责无偿修理或返工。因乙方原因（不可抗力因素除外）导致工程逾期，由此造成逾期交付的，按照每逾期一天支付合同总价款千分之一的违约金。若违约金不足以弥补甲方实际损失，乙方需继续赔偿甲方因此遭受的所有直接和间接损失。 如因乙方原因导致工程无法修理或返工，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失及甲方为解决此问题而支出的所有费用。 若因乙方原因导致工期延误超过10天，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付相当于合同总价款20%的违约金作为额外赔偿，该违约金不足以弥补甲方实际损失的，由乙方负责足额赔偿。
（2）若乙方未能及时履行质保责任，甲方有权拒绝退还质保金，并保留进一步索赔的权利。
（3）若乙方未能在接到甲方通知后的5个工作日内完成整改和维修，甲方有权直接从质保金中扣除相应费用；若质保金不足以覆盖全部费用，甲方有权向乙方追偿剩余部分。乙方应在收到甲方追偿通知后的10个工作日内支付相应款项，逾期未支付的，每逾期一日，乙方应按未支付金额的0.5%向甲方支付违约金。
（4）乙方的违法行为或违约行为或侵权行为给甲方造成经济损失或罚款的，由乙方向甲方承担全部赔偿责任。甲方的经济损失包括其依法维权产生的律师费、公证费、通知费、保函保费等维权费用。
（5）若施工任务清单存在漏、错算项目，乙方未能无条件完成的，甲方有权委托第三方完成，费用由乙方承担，同时乙方需支付该部分工程费用1倍的违约金。
最终合同条款以双方协商并通过邀标人相关部门最终审核为准。

[bookmark: _Toc27612][bookmark: _Toc14844][bookmark: _Toc4190][bookmark: _Toc31789][bookmark: _Toc15958][bookmark: _Toc27967][bookmark: _Toc19004][bookmark: _Toc426][bookmark: _Toc16357][bookmark: _Toc10799]

[bookmark: _Toc11722]第五部分  投标文件格式
[bookmark: _Toc3441][bookmark: _Toc3790][bookmark: _Toc26930][bookmark: _Toc21278][bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc26591][bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc4662][bookmark: _Toc23954][bookmark: _Toc6507][bookmark: _Toc13216]附件1、投标人声明函
（该声明函在商务文件中放置一份，并请单独打印一份在招标时宣读）
《投标人声明函》

致：成都三博东篱医院有限公司
XXX有限公司（投标人名称）愿意对XXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（邀标编号：2026-HQB-XX）进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述真实、准确。如有不符因此而产生的一切后果由我方承担。
[bookmark: _Toc25099][bookmark: _Toc28933][bookmark: _Toc29456][bookmark: _Toc6872]一、投标人获得本项目招标信息的渠道；
1、 投标人与招标人间是否存在关联关系，以及与其工作人员是否存在如下关系如：亲属、同事、同学、战友等。
       是  
       否  
特此声明！
投标人：                                (盖章) 
法定代表人或授权代表：                         (盖章或签字)
日      期：       年    月    日



[bookmark: _Toc3706]附件2：投标函
投 标 函
[bookmark: _Toc462754667][bookmark: _Toc462754257][bookmark: _Toc26337][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc12039][bookmark: _Toc28448][bookmark: _Toc18719][bookmark: _Toc25171][bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc21390][bookmark: _Toc24017][bookmark: _Toc30978]致：成都三博东篱医院有限公司 
1、 我方愿意以包干总价¥         元（大写人民币：          ），按负3楼至12楼热水主管更换项目询价文件（询价编号：/）中的一切要求，完成询价范围内全部施工工作，该费用为含增值税税额的价款。
如有幸中标，我方保证在签订合同之日起      日内完成本项目。
2、我方承诺，我方响应询价文件的全部要求和实质性条款。
3、我方承诺在询价文件有效期内不撤销报价文件。
4、如我方成交，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件。
（2）在合同期限内完成合同规定的全部义务。
（3）在人员、专业技术、设备、资金等方面响应询价要求。
5、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，并承担因此产生的一切经济及法律责任。
附件：《负3楼至12楼热水主管更换项目费用报价表》

投标人：                                (盖章) 
法定代表人或授权代表：                         (盖章或签字)
日      期：       年    月    日


负3楼至12楼热水主管更换项目费用报价表
	序号
	项目名称
	材料名称
	规格
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	原有管道及附件拆除
	/
	/
	项
	1
	
	
	

	2
	管道
	热水/回水
	Φ110
	米
	160
	
	
	

	3
	管道
	热水/回水
	Φ90
	米
	80
	
	
	

	4
	管道
	热水/回水
	Φ75
	米
	105
	
	
	

	5
	管道
	热水/回水
	Φ63
	米
	50
	
	
	

	6
	管道
	热水/回水
	Φ50
	米
	10
	
	
	

	7
	管道
	热水
	Φ90
	米
	30
	
	
	冷水
给水

	8
	阀门
	阀门
	Φ90
	个
	1
	
	
	冷水
给水

	9
	管件
	弯头/三
通/直接
	DN110综合
	个
	54
	
	
	

	10
	管件
	弯头/三
通/直接
	DN90综合
	个
	53
	
	
	

	11
	管件
	弯头/三
通/直接
	DN75综合
	个
	57
	
	
	

	12
	管件
	弯头/三
通/直接
	DN63综合
	个
	46
	
	
	

	13
	管件
	弯头/三
通/直接
	DN50综合
	个
	36
	
	
	

	14
	法兰盘
	法兰盘
	DN90
	套
	10
	
	
	含橡胶圈、螺丝螺母

	15
	法兰盘
	法兰盘
	DN75
	套
	2
	
	
	

	16
	法兰盘
	法兰盘
	DN63
	套
	15
	
	
	

	17
	阀门
	闸阀
	DN80
	套
	2
	
	
	

	18
	阀门
	减压阀
	DN80
	套
	3
	
	
	

	19
	阀门
	止回阀
	DN80
	套
	2
	
	
	

	20
	阀门
	闸阀
	DN65
	套
	3
	
	
	

	21
	阀门
	止回阀
	DN65
	套
	1
	
	
	

	22
	阀门
	减压阀
	DN65
	套
	1
	
	
	

	23
	阀门
	闸阀
	DN50
	套
	1
	
	
	

	24
	阀门
	铜球阀
	DN20
	套
	9
	
	
	

	25
	阀门
	排气阀
	DN20
	套
	9
	
	
	不锈钢球形

	26
	保温
	保温
	综合
	米
	450
	
	
	

	27
	管道清洗、试压等
	/
	/
	项
	1
	
	
	


说明：
1、主要材料须列明品牌。
2、表中为此次改造的主要项目预估工程量，辅助工作已包含在主要工作中，报价人应将辅助工作考虑在综合单价内，综合单价为全费用综合单价。
3、报价人作为具有相关资质、经验的施工方，应充分考虑材料、人工、现场情况等施工过程中各种风险因素，并考虑在综合单价内。
4、投标单位可根据现场踏勘数据及施工方案调整工程量；但不得因工程量增减影响热水管道更换后的使用功能、效果。
投标人：                                (盖章) 
法定代表人或授权代表：                         (盖章或签字)
日      期：       年    月    日


[bookmark: _Toc25807]附件3：法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书

单位名称：                    （报价人全称）                         
单位性质：                                                           
地    址：                                                           
成立时间：          年          月               日
经营期限：                                      
姓名：              性别：        年龄：       职务：          
系          （报价人全称）             的法定代表人 。
特此证明。
附法定代表人身份证正反面复印件


投标人：                                (盖章) 
法定代表人或授权代表：                         (盖章或签字)
日      期：       年    月    日




[bookmark: _Toc26925]附件4：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：成都三博东篱医院有限公司 
我以                      法定代表人身份授权       为全权代表，其参加贵司组织的                      的询价，签署询价响应文件及其他书面文件，负责递交询价响应文件、签署合同及询价活动中的一切事宜，我司均不撤销予以承认。

法定代表人：                    （盖章或签字）
投标人：                       （盖章）
日期：        年    月    日
附：授权代表姓名： 
身份证号：
职    务： 
详细通讯地址： 
传    真：
电    话：
邮政编码：

备注：如法定代表人的授权代表参加本询价项目的，此处请粘贴法定代表人身份证和授权代表身份证复印件正反面；如法定代表人亲自投标的，不填写本表内容。


[bookmark: _Toc19182]附件5：承诺函
承诺函
致：成都三博东篱医院有限公司
我方严格执行本项目相关的各项法律法规及贵方的各项管理制度，完全接受询价文件全部要求，为此特作出如下承诺：
1、 我方根据自身实际情况，理性报价，不以低于成本的报价竞价，我方承担因不理性报价造成的任何风险；
2、 我方若有幸中选，将完善质量保证措施，严格遵守现行法律法规、规范规程，保证项目质量、进度及最终效果达到贵方要求；
3、 我方若有幸中选，将完善安全保证措施，保证安全生产，在施工范围内由于我方原因导致的任何安全事故，我公司将承担全部责任；
4、 我方具有良好的商业信誉，近3年内无重大违法违规记录、无被列入失信被执行人名单、无重大用工纠纷及行政处罚记录；具备完善的人力资源管理制度、薪酬福利发放体系和劳动安全保障措施；
5、 我方具有与本项目匹配的管理团队，且满足贵方集团公司的《关于第三方用工管理规定》的相关要求。
特此承诺。
  投标人：                                (盖章) 
法定代表人或授权代表：                         (盖章或签字)
日      期：       年    月    日





[bookmark: _Toc2636]附件6：投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证照
[bookmark: _Toc9041]（复印件加盖公章）
[bookmark: _Toc19136]附件7：投标人认为应该提供的其他资料
如实施方案、质量报修方案、施工进度计划、安全保障措施等，内容、格式自拟。


[bookmark: _Toc18538]第六部分  评标标准
本项目评标方法采用综合评分法，总分为100分，评标委员会将根据各投标单位的投标文件，对照本评分标准逐项打分，最终按总得分由高到低排序，确定中标候选人；若总得分相同，投标报价较低者排名靠前；若得分、报价均相同，履约经验更丰富者排名靠前。
综合评分明细表如下：
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	得分

	1
	投标报价
	30分
	通过资格性和符合性审查，以投标报价最低的投标单位报价作为评标基准价；投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，得分保留小数点后两位。
	

	2
	项目实施方案
	40分
	方案科学合理、针对性强，重点难点分析全面，技术措施可靠，得30—40分；方案较合理，重点难点分析较全面，技术措施基本可靠，得20—30分；方案一般，细节待完善，得10—20分；方案不合理或无针对性，得0—10分。
	

	3
	类似项目业绩
	5分
	每提供1份有效业绩得2分，最多得5分，未提供不得分（需提供合同复印件加盖投标单位公章佐证，合同关键信息（项目名称、服务内容、签订时间、双方盖章）
	

	4
	安全防护与文明施工
	10分
	措施合理但细节待完善，得3—4分；措施欠合理或可行性较差，得1—2分；未提供或严重不足，得0分。
	

	5
	施工进度计划及工期保障
	10分
	计划科学合理，切实满足工期要求，工期保障措施可靠，得7—10分；计划基本满足要求，保障措施基本可靠，得4—7分；计划或保障措施存在明显不足，得1—3分；不合理或不可行，得0分。
	

	6
	质保服务响应
	5分
	质保期不少于2年，得1分；质保期内维修响应时间快速、及时，有相应方案，得2分；质保方案完整，包含故障分级、报修流程、处理程序、服务人员安排、24小时联系方式。内容完整、针对性强得2分。若无相关承诺或方案，不得分。
	


注：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
2、投标单位提供的所有检测报告、资质证书、业绩证明等材料，在中标后、签订合同前须提供原件备查；若虚假提供、伪造材料或无法提供原件的，将取消其中标资格，并由投标单位承担相应的法律责任和经济损失。
3、未按邀标书要求提交相关材料、未做出实质性响应的，对应评分项不得分。
